
吉林省卫生和计划生育委员会（本级）

全省中心血站血液筛查核酸检测
试剂及设备采购项目

招标文件

招标项目编号：CEITCL-JL-CZHW-151128
招   标   人：吉林省卫生和计划生育委员会（本级）
招标代理机构：中经国际招标集团有限公司

二〇一五年十一月
目  录

2

第一章  招标公告

4

第二章  投标人须知

17

第三章  评标标准和方法（综合打分法）

23

第四章  合同条款

29

第五章  政府招标合同书格式

32

第六章  技术参数

40

第七章  投标文件构成、要求及格式

60

第八章  附件



第一章 招标公告
招标项目编号：CEITCL-JL-CZHW-151128 

1、 本招标项目吉林省卫生和计划生育委员会（本级）全省中心血站血液筛查核酸检测试剂及设备采购项目已由吉林省省级部门集中采购任务通知书编号为吉财采计x[20150928]-8898号的文件批准招标，按招标人委托，现决定对该项目进行国内公开招标，诚邀合格供应商前来投标。
2、项目名称：

吉林省卫生和计划生育委员会（本级）全省中心血站血液筛查核酸检测试剂及设备采购项目；

资金来源：财政拨款，已落实；

采购内容及分包情况：

第一包：

	采购内容
	规格
	数量
	采购预算（元）

	医用冷冻冰箱
	冷冻
	5
	11055000

	移液器
	移液器
	40
	

	医用超纯水机
	纯水机
	5
	

	台式离心机
	台式
	15
	

	医用冷冻冷藏冰箱
	冷冻冷藏
	10
	

	核酸血液筛查检测系统
	系统
	5
	

	开盖机
	开盖机
	5
	

	生物安全柜
	安全柜
	5
	

	冷冻离心机
	冷冻离心机
	5
	

	医用冷藏冰箱
	冷藏冰箱
	10
	


第二包：

	采购内容
	规格
	数量
	采购预算（元）

	医用冷冻冰箱
	冷冻
	4
	8844000

	移液器
	移液器
	32
	

	医用超纯水机
	纯水机
	4
	

	台式离心机
	台式
	12
	

	医用冷冻冷藏冰箱
	冷冻冷藏
	8
	

	核酸血液筛查检测系统
	系统
	4
	

	开盖机
	开盖机
	4
	

	生物安全柜
	安全柜
	4
	

	冷冻离心机
	冷冻离心机
	4
	

	医用冷藏冰箱
	冷藏冰箱
	8
	


   供货期：2015年12月6日至2015年12月25日；（特殊情况除外）
   付款方式：以实际合同为准；

   质量要求符合  国家现行质量验收标准要求达到合格 标准。
3、合格的投标人必须符合下列条件：

（1) 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且必须是中华人民共和国境内注册的企业独立法人，具备有效的营业执照（相关经营范围）、税务登记证、组织机构代码证；

（2）所有投标人需提供产品注册证，如投标单位为投标设备配套试剂生产企业，则需提供医疗器械生产许可证，如投标人为经营企业，则需提供医疗器械经营许可证及设备制造商的医疗生产许可证；

（3）如投标人为投标设备配套试剂生产企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和药品生产许可证及GMP认证证书，如投标人为经营企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和供药品经营许可证及GSP认证证书，并提供配套试剂生产企业的药品生产许可证及GMP认证证书；
（4）财务要求：近三年（2012、2013、2014年）不亏损；
（5）信誉要求：不接受列入政府不良行为记录企业投标，投标人需提供投标人及主要设备制造商、配套试剂生产企业所在地检察院出具的三年内无行贿犯罪证明材料。
4、本项目对投标申请人的资格审查方式采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

5、招标文件发售时间及地点：

  （1）时间：2015年11月10日至2015年11月16日（公休日、节假日除外）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00；

  （2）地点：长春市人民大街9999号（人民大街与蔚山路交汇处）4楼购买文件；

  （3）招标文件每包每套售价1000元，过期不售，售后不退。

6、供应商须在开标前提交投标保证金：第一包：11万元，第二包：9万元； 

7、购买招标文件时需持（1）法人证明或法人授权委托书（2）营业执照（相关经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（3）生产或经营许可证（如投标人为经营企业，需提供设备制造商的医疗生产许可证）（4）产品注册证（5）提供投标人及主要设备制造商、配套试剂生产企业所在地检察院出具的三年内无行贿犯罪证明材料（6）法人及其授权人身份证，以上材料原件及复印件加盖公章。

8、招标响应文件提交截止时间为2015年11月30日11时00分整，接收地点：长春市人民大街9999号（人民大街与蔚山路交汇处）4楼，逾期送达的或不符合规定的招标响应文件将被拒绝。

9、招标开始时间：2015年11月30日11时00分整，地点：长春市人民大街9999号（人民大街与蔚山路交汇处）4楼，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标会议。

10.招标公告发布媒介：中国政府采购网、中国采购与招标网、中国财经报网、吉林省公共资源交易信息网。
11.联系方式 

招标人：吉林省卫生和计划生育委员会（本级）

联系人：李工

联系电话：88905197                       

代理机构：中经国际招标集团有限公司              

地址：长春市珲春街与平泉路交汇水务集团2楼

联系人：陈红

联系电话：15843105866

传 真：0431-81068887         
第二章  投标人须知
投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：吉林省卫生和计划生育委员会（本级）
联系人：李处长
联系电话：0431-88905197

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：中经国际招标集团有限公司
地  址：长春市珲春街与平泉路交汇水务集团2楼

联系人：陈红
电  话：15843105866

	1.1.4
	项目名称
	吉林省卫生和计划生育委员会（本级）全省中心血站血液筛查核酸检测试剂及设备采购项目

	1.1.5
	供货地点
	吉林省卫生和计划生育委员会（本级）

	l.2.1
	资金来源
	财政拨款，已落实

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	全省中心血站血液筛查核酸检测试剂及设备采购，详见技术参数

	1.3.2
	供货期
	2015年12月6日至2015年12月25日

	1.3.3
	质量要求
	质量要求符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准

	1.3.4
	质保期
	2年

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1) 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且必须是中华人民共和国境内注册的企业独立法人，具备有效的营业执照（相关经营范围）、税务登记证、组织机构代码证；

（2）所有投标人需提供产品注册证，如投标单位为投标设备配套试剂生产企业，则需提供医疗器械生产许可证，如投标人为经营企业，则需提供医疗器械经营许可证及设备制造商的医疗生产许可证；

（3）如投标人为投标设备配套试剂生产企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和药品生产许可证及GMP认证证书，如投标人为经营企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和供药品经营许可证及GSP认证证书，并提供配套试剂生产企业的药品生产许可证及GMP认证证书；
（4）财务要求：近三年（2012、2013、2014年）不亏损；
（5）信誉要求：不接受列入政府不良行为记录企业投标，投标人需提供投标人及主要设备制造商、配套试剂生产企业所在地检察院出具的三年内无行贿犯罪证明材料
以上材料要求投标单位提交原件，复印件在文件里体现

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	另行通知

	1.10.1
	投标预备会
	*如有疑问请开标前15日以书面形式递交招标代理机构

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时  间：开标15日前投标人将对招标文件不清楚的问题提交给招标代理机构。

联系人：陈红

电  话：15843105866

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间前15天

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	技术参数

	2.2.1
	投标人要求澄清

招标文件的截止时间
	开标前15天

	2.2.2
	投标截止时间
	2015年11月30日11时00分整（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到

招标文件澄清的时间
	24小时以内

	2.3.2
	投标人确认收到

招标文件修改的时间
	24小时以内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人下列资质证明文件：

1、 企业营业执照原件及复印件加盖公章； 

2、 税务登记证原件及复印件加盖公章；

3、 组织机构代码证原件及复印件加盖公章；
4、具备医疗器械三证（营业执照、生产（或经营）许可证、产品注册证），如投标人为投标设备配套试剂生产企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和药品生产许可证及GMP认证证书，如投标人为经营企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和供药品经营许可证及GSP认证证书，并提供配套试剂生产企业的药品生产许可证及GMP认证证书；原件及复印件加盖公章；

5、近三年（2012年-2014年）财务审计报告原件及复印件加盖公章；
6、投标人及主要设备制造商、配套试剂生产企业所在地检察院出具的三年内无行贿犯罪证明材料
7、投标单位认为有必要提供的其他证明材料

注：（1）所有原件与投标文件同时递交，否则其投标将被拒绝；（2）以上材料要求标书内附复印件加盖公章（标书内财务审计报告可为复印件）

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日后90天（日历天），从投标截止之日算起。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金形式：转账或电汇

投标保证金：第一包：11万元，第二包：9万元。
开户名称：中经国际招标集团有限公司吉林分公司

开户银行：吉林九台农村商业银行股份有限公司同志街支行；

帐号：0710444011015200000736

注：投标保证金应从其基本账户转出，在开标48小时前提交，以到帐为准。投标文件中须同时提供转款单位银行基本账户开户证明和转款单位转款凭证复印件及招标代理机构开具的保证金收据复印件，开标现场提交原件。投标保证金是投标文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，招标人将不接受其投标文件。投标人应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。

(如转账请将底单扫描件发送至2028751941@qq.com邮箱)

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年（2012、2013、2014）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（2012、2013、2014）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近三年（2012、2013、2014）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	正本  1  份，副本__6__份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。

	4.1.2
	封套上写明
	   (项目名称)   投标文件

投标单位名称：

地址： 

在 2015年  月   日  时   分整前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地  点：长春市人民大街9999号（人民大街与蔚山路交汇处）四楼开标室
收件人：中经国际招标集团有限公司 

提交截止时间：2015年11月30日11时00分整

	4.2.3
	是否退还投标文件
	不退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2015年11月30日11时00分整

开标地点：长春市人民大街9999号（人民大街与蔚山路交汇处）四楼开标室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人与行政监督部门同时检查投标文件密封情况；

开标顺序：按投标文件递交顺序进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人,其中招标人代表1人，专家__6__人;

评标专家确定方式：外聘专家从评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	7.3.1
	履约、支付担保金额
	中标人应在订立招标合同三日内向招标人提交合同总价款 5%的履约保证金（当全部货物安装并验收合格后自动转为质量保证金）。

	l0
	需要补充的其他内容

	10.1
	采购预算
	第一包：11055000元；第二包：8844000元（超出此采购预算的投标报价视为无效报价，其投标将被否决）

	10.2
	考察中标候选人
	招标人在招投标管理机构的监督下，可以对中标候选人进行考察。

	10.3
	评审办法
	综合打分法

	10.4
	售后服务要求
	1. 提供稳定、成熟的售后服务，提供及时有效的技术支持，能够积极为实验室技术人员提供培训。

2. 免费提供设备安装调试，设备确认所需的试剂、耗材及相关技术支持。

3. 应配备检测软件，能够处理、汇总全部检测数据，同时负责免费与酶免实验室所使用软件系统的连接。

4. 三年内免费维护、保养、校准，并每半年提供一次。

5. 仪器故障响应时间小于1小时，到达现场时间应小于24小时。

投标人按照招标文件要求对售后服务做出承诺。

	10.5
	退还投标保证金
	未中标人投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

	10.6
	报价方式及中标方式
	本项目共分为两包。投标供应商须同时参与一至二包投标, 要求一至二包所投产品的品牌型号及单价一致，投标文件只须按招标文件要求，报出投标货物单套报价和总价。本项目一至二包均采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定预中标人：依据投标人针对投标货物的单套报价和其他商务技术条件综合评分，按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；评标委员会推荐三名中标候选人，综合排名第一的中标候选人将获取第一包中标资格，综合排名第二的中标候选人将获取第二包中标资格。
注：本项目为固定总价合同，投标人报价中包含实验室标准化建设内容，实验室标准化部分不单独进行报价，其报价包含在相关设备报价中，招标人在签订合同后不再对实验室标准化部分额外支付任何款项。

	10.7
	中标服务费
	按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的取费标准计费，由招标代理机构从中标人投标保证金中扣除，多退少补。


1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府招标货物和服务招标投标管理办法》及政府招标其它相关法规。
2．定义：
2.1“招标代理机构”指中经国际招标集团有限公司，负责招标活动的组织工作。
2.2“招标人”指吉林省卫生和计划生育委员会（本级），负责招标项目的整体规划、招标需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。
2.3“招标内容”详见第六章《技术规格与要求》。
2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。
2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。
3．合格投标人资格条件要求：
（1) 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且必须是中华人民共和国境内注册的企业独立法人，具备有效的营业执照（相关经营范围）、税务登记证、组织机构代码证；

（2）所有投标人需提供产品注册证，如投标单位为投标设备配套试剂生产企业，则需提供医疗器械生产许可证，如投标人为经营企业，则需提供医疗器械经营许可证及设备制造商的医疗生产许可证；

（3）如投标人为投标设备配套试剂生产企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和药品生产许可证及GMP认证证书，如投标人为经营企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和供药品经营许可证及GSP认证证书，并提供配套试剂生产企业的药品生产许可证及GMP认证证书；
（4）财务要求：近三年（2012、2013、2014年）不亏损；

（5）信誉要求：不接受列入政府不良行为记录企业投标，投标人需提供投标人及主要设备制造商、配套试剂生产企业所在地检察院出具的三年内无行贿犯罪证明材料。
以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。
4．项目答疑会和踏勘现场：
	踏勘现场
	无
*如有疑问请以书面形式递交招标代理机构

	投标预备会
	如召开另行通知
*如有疑问请以书面形式递交招标代理机构


5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 招标文件：
6.1 招标文件的构成：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知

第三章 评标标准和方法
第四章 合同条款
第五章 政府招标合同书格式
第六章 技术规格与要求
第七章 投标文件构成、要求及格式

第八章 资格审查文件

第九章 附件

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。
7. 招标文件的澄清和修改
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天前以书面形式通知招标方，招标方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买招标文件的投标人或由投标人直接到招标方领取。投标人应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府招标法律规章的规定处理。

7.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将以当面交接、传真或电子邮件的方式向潜在投标人发出，并在发布招标公告的媒体上公告。
7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。投标人若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即以书面形式回复确认已收到。
7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间15日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告，并以当面交接、传真或电子邮件的方式向所有潜在投标人发出。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。
8. 投标文件构成：
8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。
8.2 投标人应提交本招标文件第七章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。
8.3 第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。
9. 投标文件的编制
9.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的来往函电均使用中文。 

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。
9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第六章规定的格式制作。
9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。
9.5 招标代理机构不接受采用传真方式提交的投标文件。
10. 投标报价
10.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为无效报价。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。
10.2投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。
10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。
10.4 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金
11.1投标人应向招标代理机构提交招标公告所要求的投标保证金。投标人须按照招标公告标明的招标代理机构帐户名称、开户银行和帐号，在投标截止时间48小时之前将投标保证金足额汇入（存入）招标代理机构帐户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）或招标代理机构开出的收据参加开标会。
招标代理机构特别声明：不接受以银行转帐支票、现金支票提交的投标保证金。
11.2投标保证金是为了弥补招标人因投标人的违规行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。
11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
11.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。
11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。
11.6  下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。
（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。
12. 投标有效期：
12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。
12.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。
13. 投标文件的式样和签署
13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第七章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第六章规定的格式提交）。
13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。
14. 投标文件的修改和撤回
14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。
14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。
14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。
14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。
15. 投标
15.1投标人应将投标文件装订成册、密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖投标人公章，在《投标邀请书》规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标代理机构。如果投标人没有按照要求密封、标记，招标代理机构对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。
15.2投标文件份数：投标人应提交投标文件正本1份、副本 6份(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
15.3 投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。
15.4 招标代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。
15.5 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。
16. 开标
16.1招标代理机构将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。
16.2 开标会由招标代理机构组织并主持。开标前，由监督人员或者投标人代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。
16.3 开标时，招标代理机构将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。
16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。
16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。
16.6 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员或者投标人代表签字确认。
16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：
（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；
（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；
（3）投标文件未按招标文件规定密封的；
（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；
（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。
16.8 开标时有下列情形之一的，招标代理机构有权宣布本项目招标失败：
（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；
（2）所有投标人的报价均超过招标项目预算，招标人不能支付的。
首次招标失败后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。
17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
18. 评标
18.1 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和招标人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，招标人代表由招标人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。招标代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。
18.2 审查是否所有投标人的报价均超过招标预算：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，所有投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的，应予否决处理。
18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作否决处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府招标监督管理部门：
（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；
（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；
（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；
（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；
（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；
（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；
（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作否决处理；
（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；
（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；
（10）投标人串通投标的其他情形。
18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。
18.5 对投标文件技术部分进行评审：
18.5.1 对于商务审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。
18.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。
18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中招标人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作否决处理：
（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；
（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；
（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；
（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；
（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。
18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。
18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。
18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。
18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。
    接受细微偏离有利于招标成功，不应因细微偏离而否决投标。
19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而否决投标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性招标、询价项目出现前述情形的，如果招标人需求紧急需要直接变更方式招标，经招标人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、招标人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及招标中心或者招标代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更招标方式继续招标，并按下述规定办理：
（1）采用招标方式招标项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性招标或者向两家供应商询价招标。
（2）采用竞争性招标、询价方式招标的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原招标方式为竞争性招标的，应当直接变更为两家供应商竞争性招标；原招标方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价招标。
（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式招标。招标人需要变更为单一来源方式招标的，应当在否决投标后向招标办申请批准。
（4）招标失败后直接变更招标方式的项目，应当当场由评标专家、招标人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更招标方式备忘录》。评标结束后，由招标中心或者招标代理机构将《招标失败后直接变更招标方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包招标办备案。
（5）招标失败后直接变更招标方式的条件应在招标文件中事先申明。

20. 评标方法和标准
20.1 评标委员会将对商务和技术进行评审。
20.2 本项目采用综合评估法：
评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人综合得分由高到低的顺序进行排序； 

21. 签订合同
21.1招标代理机构将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对招标人和中标人均具有法律约束力。
21.2中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
21.3中标人应按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。
21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。
22.履约保证金:中标人应在订立招标合同三日内向招标人提交合同总价款10%的履约保证金。（当全部货物安装并验收合格后自动转为质量保证金）
23.保密和披露
23.1招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于招标过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、招标内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

第三章 评标标准和方法（综合打分法）

评标办法前附表（一）

	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标人

	2.1.1
	形

式

评
审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、税务登记证、组织机构代码证一致
	

	
	
	投标函签字盖章
	投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
	

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，按招标文件的要求盖章、签署
	

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	

	注：投标人有一项不满足形式评审标准的，其投标将被否决，不再进入后续资格评审。

	2.1.2
	资

格

评
审

标

准

	营业执照
	具备有效的营业执照，提供原件及复印件加盖单位公章
	

	
	
	税务登记证、组织机构代码证
	具备有效的税务登记证、组织机构代码证，提供原件及复印件加盖单位公章
	

	
	
	具备医疗器械三证
	（营业执照、生产（或经营）许可证、产品注册证），提供原件及复印件加盖单位公章

注：如投标人为经营企业，则需提供医疗器械经营许可证，并提供设备制造商的医疗生产许可证
	

	
	
	投标设备配套试剂
	如投标人为投标设备配套试剂生产企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和药品生产许可证及GMP认证证书，如投标人为经营企业，必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证及说明书和供药品经营许可证及GSP认证证书，并提供配套试剂生产企业的药品生产许可证及GMP认证证书，提供原件及复印件加盖单位公章
	

	
	
	财务要求
	近三年（2012-2014年）财务审计报告，提供原件及复印件加盖单位公章
	

	
	
	信誉要求
	不接受列入政府不良行为记录企业投标，投标人需提供投标人及主要设备制造商、配套试剂生产企业所在地检察院出具的三年内无行贿犯罪证明材料，提供原件及复印件加盖单位公章
	

	
	
	其他要求
	招标文件和相关法律法规的其他要求
	

	注：投标人有一项不满足资格评审标准的，其投标将被否决，不再进入后续响应性评审。

	2.1.3
	响

应

性
评

审
标

准

	投标内容
	符合招标文件要求
	

	
	
	供货期
	2015年12月6日至2015年12月25日
	

	
	
	质量要求
	符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准。
	

	
	
	投标有效期
	投标截止之日后90天（日历天）
	

	
	
	投标保证金
	有，第一包：11万元，第二包：9万元，按投标人须知递交
	

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定
	

	
	
	技术标准和要求
	符合招标文件“技术规格与要求”规定，如果带”*”号项有一项不满足，则其投标将被否决。
	

	
	
	投标报价
	第一包：11055000元；第二包：8844000元；试剂报价不得超出30元，如果超出30元的投标报价将视为无效报价，其投标将被否决（第一包和第二包投标报价超出此采购预算的投标报价视为无效报价，其投标将被否决）
	

	注：投标人有一项不满足响应性评审标准的，其投标将被否决，不再进入后续技术标评审。


评标办法前附表（二）

	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标人

	2.2.1

	分值构成
(总分100分)
	技术部分：50分

商务部分：50分（包含投标报价30分）
	

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为所有投标人有效投标报价的最低值。（单套报价最低值）
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
	

	技术要求（共60分）

	品目名称
	   参数要求
	评分要求
	分值

	技术部分（50分）
	技术参数
	按照招标文件技术参数要求，带“*”项是必须满足项，除了带“*”项的技术要求，有一项不满足扣2.5分，扣至0分止。如果全部满足得50分
	0-50

	商务部分（共50分，含投标报价30分）

	投标报价（30）
	评标基准价为所有投标人有效投标报价的最低值。（单套报价最低值）
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
报价得分精确到小数点后两位，第三位四舍五入。
	30分

	其他

要求（20分）
	业绩得分
	试剂在采供血机构有15家以上用户，其中血液中心不少于5家用户得6分；试剂在采供血机构有10-15家用户，其中血液中心3-4家用户得4分；

试剂在采供血机构有1-9家用户，其中血液中心1-2家用户得1分

没有不得分。（要求提供合同及装机验收报告）（科研、试用等不计入内）。
	0-6

	
	试剂报价
	投标人按照招标文件技术参数要求对试剂进行单独报价，试剂报价在0元至30元区间内，最低报价得3分，第二低报价得2分，第三低报价得1分，其他报价不得分。
	0-3

	
	试剂连续降价幅度
	投标人报出对试剂每年连续降价幅度，精确到小数点后四位数，降价幅度最大得3分，第二名得2分，第三名得1分，其他不得分。
	0-3

	
	售后服务
	投标人按照招标文件投标须知前附表对售后服务的要求进行承诺，优得2分，良得1分，一般得0分。
	0-2

	
	其他
	连续4年参加卫生部临检中心或WHO指定的澳大利亚（NRL）室间质评，且结果合格（提供室间质评组织者提供的结果证明相关证明文件）。有得3分，没有得0分。
	0-3

	
	
	产品在采供血机构实现HBV、HCV、HIV窗口期样本的检出，要求HBV  10例，HCV  1例，HIV  3例。（由产品使用单位提供相应检出证明，并加盖使用单位公章。科研、临床、试用不计入内），满足其中1或2条要求得1分，全部满足3条要求得3分。
	0-3

	合计
	


注：投标人应对实验室标准化工作时间作出承诺，如果在得分一样的情况下，此承诺将作为排名先后的重要参考。
1.评标方法
 本次评标采用综合打分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。本项目共分为两包。投标供应商须同时参与一至二包投标, 要求一至二包所投产品的品牌型号及单价一致，投标文件只须按招标文件要求，报出投标货物单套报价和总价。本项目一至二包均采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定预中标人：依据投标人针对投标货物的单套报价和其他商务技术条件综合评分，按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；评标委员会推荐三名中标候选人，综合排名第一的中标候选人将获取第一包中标资格，综合排名第二的中标候选人将获取第二包中标资格。

综合评分相等时，以投标人应对实验室标准化工作时间作出承诺好的优先，其次以投标报价低的优先；投标报价也相等的，企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人代表随机抽取确定。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标 。
2.1初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式评审标准，视为未通过形式评审，不再进入后续评标。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式评审标准，视为未通过形式评审，不再进入后续评标。
2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式评审标准，视为未通过形式评审，不再进入后续评标。
2.2 分值构成与评分标准
    2.2.1 分值构成
        (1)技术部分：见评标办法前附表；
        (2)商务部分：见评标办法前附表；

      2.2.2 评标基准价计算
    评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
      2.2.3 评分标准
        (1)技术部分评分标准：见评标办法前附表；
        (2)商务部分评分标准：见评标办法前附表；
2.2.4小型和微型企业产品价格扣除：

（1）投标人为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为6%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K1；

（2）投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成是联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予K2的价格扣除（K2的取值为2%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K2；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

（4）参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小微企业声明函》（见第五章投标文件参考格式）。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（6）本条款中（1）和（2）两种价格扣除规则不得同时适用。
 3.评标程序
3.1初步评审
    3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作投标被否决处理。
    3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

        (1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

        (2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的：

        (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
    3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。
        (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

        (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单
价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
    3.2.1评标委员会按本章第2之款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合打分得分。
        (1)按本章商务部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

        (2)按本章技术部分规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

    3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    3.2.3 投标人得分=A+B。
    3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
    3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
    3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
    3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
    3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
    3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款
1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：
（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。
（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。
（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。
（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。
（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。
（6）“需方”指政府招标货物和服务的使用单位。
（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。
（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。
（9）“日、天”均指日历天数。
（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。
2．适用范围：本合同条款仅适用                          
3．合同内容：详见招标文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府招标合同书中”约定。
4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府招标合同书”中约定。
5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。
6．保密条款
6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。
6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
7.合同的解释
7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。
7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。
7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。
8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。
10．伴随服务
10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。
10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。
11．质量保证期及售后服务
11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。
11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起一年。
12．质量保证
12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。
12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。
12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。
13．验收
13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。
13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。
13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。
14．索赔
14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。
14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。
14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
15．履约延误
15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。
15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。
16．误期赔偿
16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。
16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。
16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。
16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。
16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。
17．履约保证金和质量保证金：在政府招标合同书中约定。
18．不可抗力
    18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
    18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19．税费
    19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。
    19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。
19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。
20．争议解决方式
20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府招标合同书内约定以下一种方式解决争议：
第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；
第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。
20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
21．违约终止合同
    21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
   （1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
   （2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。
   （3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。
21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。
21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。
22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。
23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。
24．需要补充的合同条款：在政府招标合同书中约定。
25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
26.主导语言与计量单位
26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。
26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
27．政府招标法对政府招标合同变更、终止的规定：“政府招标合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府招标合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”
第五章 政府招标合同书格式
合同编号：

签订地点： 

签订日期：二○一  年  月  日 

招标任务通知书编号：
                        （需方）需求的                     （货物名称）经招标公司以编号为    的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定（供方）为中标供应商。供需双方和中经国际招标集团有限公司按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。
1.合同标的： 

	招标项目名称
	详细配置及主要技术参数
	数量
	单价(元)
	小计金额(元)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. 合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。
3. 交货时间、地点、方式
3.1交货时间：

3.2交货地点：
3.3交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。
4. 付款方式 

    4.1供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。
4.2 本合同总价款中由需方自行支付      元。需方承诺全部货物安装并验收合格后，15个工作日内一次性支付全部货款。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与招标机构无关。
5．履约保证金
5.1 （如招标方要求）在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价款 10 %的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。
5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，到期后自动转为质量保证金。
6.质量保证金
6.1中标人应在订立招标合同三日内向招标人提交合同总价款 10%的履约保证金（当全部货物安装并验收合格后自动转为质量保证金）

6.2供方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。
6.3质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除供方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后20个工作日内返还，不计利息。
7.合同补充条款：
8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。
9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：
9.1本合同书；
9.2中标通知书；
9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；
9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；
9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；
9.6政府招标验收报告单；
9.7合同的其它附件。
上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。
    10.合同份数：本合同一式三份，供需双方各执一份，另一份需提交至监管部门做备存。 

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。
12.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。
        需方：                   供方：
（加盖公章或合同专用章）  （加盖公章或合同专用章）
地址：                   地址：
        法定代表人               法定代表人               

        或授权代理人签字：       或授权代理人签字：
签字日期：               签字日期：
邮政编码：               邮政编码：
                             电话：
传真：
                                 联系人：
                                 开户银行：
                                 帐户名称：
                                 帐号：
第6章 技术参数
附件1     

检测设备相关技术参数明细

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1


	核酸血液筛查检测系统

	一、主要设备：

★1.样本汇集、核酸提取和扩增体系分配要求一体全自动设备，设备需通过国家食品药品监督管理局批准注册。 (提供国家食品药品监督管理局注册证及检验报告并加盖企业公章) 

★2.方法学要求：实时荧光PCR法.

3.样本汇集、核酸提取、扩增反应液的分配为各自独立的区域。（不符合扣2.5分）

4.有2套或以上独立移液系统，用于分配样本和试剂，更有效防止交叉污染。（不符合扣2.5分）

5.单套移液系统通道数不少于8，加样采用无RNA酶、可导电的、一次性tip吸头；适用样本管规格为5ml-10ml范围内至少两种规格标准试管。（不符合扣2.5分）

6. 加样系统准确度和精密度均应小于5%。（不符合扣2.5分）

7．核酸提取需满足磁珠法提取核酸要求。（不符合扣2.5分）

8．磁珠提取方式采用磁珠上吸法。（不符合扣2.5分）

9．具有液面探测及报警功能，可识别各种液面情况，如气泡、血凝块、试剂短缺等。（不符合扣2.5分）

10.具有条码识别功能，设备内置条码扫描枪，可扫描6位及以上编码；重码、乱码、错码可自动报警处置。（不符合扣2.5分）

11.检测速度：设备每批检测通量不少于550。（不符合扣2.5分）

12.检测模式：单人份或不大于8人份混样检测；满足一次实验可同时进行混检、拆分检测、不同项目选择等多种检测方式的需求。（不符合扣2.5分）

13.扩增检测设备加热模块：96 孔加热模块；（不符合扣2.5分）

14.扩增检测设备可适用于多种耗材： 孔反应板、0.2ml 8 连管、0.2ml单管；（不符合扣2.5分）

15.扩增检测设备光学系统：卤钨灯光源或LED光源，荧光检测通道不小于5；具有五色激发光滤光片、五色发射光滤光片和 CCD 成像系统。（不符合扣2.5分）

16. 五色荧光同时检测支持多种应用需要，支持染料包括：FAM™/SYBR® Green I，VIC®/JOE™，NED™/TAMRA™/Cy3®，ROX™/Texas-Red®和 Cy5®。（不符合扣2.5分）

17.扩增检测设备检测灵敏度：能检测到10个以下拷贝数模板，置信度99.7%；线性范围109以上；检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异。（不符合扣2.5分）

18.扩增检测设备单次最大运行通量不少于96测试。（不符合扣2.5分）

19.设备管理软件能够对检测过程全程实施监控，能与血站管理软件无障碍连接，检测结果能够自动传输。（不符合扣2.5分）


	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	配套试剂


	★1 通过国家食品药品监督管理局批准注册（必须提供国家食品药品监督管理局批准的药品注册证复印件及说明书）。
★2检测项目： HBV DNA、HCV RNA及HIVRNA。

★3.检测灵敏度：单人分检测灵敏度HBVDNA小于7.5IU/ml，HCV RNA小于50 IU/ml，HIV-1 RNA小于50 IU/ml(提供试剂说明书或国家药检所检定报告)。

4.检测病毒基因亚型覆盖：HBV A-H，HCV 1-6,HIV -1 A-H N组，O组。（不符合扣2.5分）

5.试剂带有阴、阳性对照及DNA/RNA两种内对照，能够监控核酸提取、扩增和检测全过程。（不符合扣2.5分）

6.检测阳性结果无需鉴别,可直接分辨出阳性项目. （不符合扣2.5分）

7.试剂系统内部有UDG-dUTP防扩增污染控制措施. （不符合扣2.5分）


	
	

	3
	生物安全柜
	1.生物安全等级：II级A2型，30%外排

2.要求容积:工作区应满足条件，长：≥1100cm;宽：≥50cm；高：≥650cm
	台
	1

	4
	冷冻离心机
	★1. 最大离心力不小于4000g。

2. 温控范围：-20℃至40℃，温控精度±2℃以内。

3.离心容量：4*12*5ml和4*12*8ml.

4.定时范围：1-99小时

5.控速精度±50r/min。
	台
	1

	5
	医用冷藏冰箱 
	1.试剂专用冰箱

2.有效容积 ≥360L。

3.温度范围 2-10度

4.数字显示

5.立式、带锁
	台
	2

	6
	医用冷冻冰箱
	1.试剂专用冰箱

2.有效容积 ≥360L。

3.温度：-20度以下

4.数字显示

5.立式、带锁
	台
	1

	7
	医用冷藏冷冻冰箱
	1.试剂专用冰箱

2.有效容积 ≥400L。

3.温度:冷冻:-20度以下

冷藏:2-8度；

4.数字显示

5.立式、带锁
	台
	2

	8
	开盖机
	1.适用范围：管径￠12-￠16，管长75mm-100mm真空采血管;

2．速度＞3600T/小时;独立开盖；适用于真空采血管的软盖、硬盖;集中收集处理管盖；

3.自带高效空气过滤器，过滤效率达到99.999%；

4.专用试管架具有防滑脱功能。避免试管架翻倒造成试管跌落。
	台
	1

	9
	台式离心机
	★1. 最大离心力不小于4000g。

2. 离心容量：4*4*5ml和4*4*8ml.

3.定时范围：1-99小时

4.控速精度±50r/min。
	台
	3

	10
	医用超纯水机
	★1出水水质: 电阻率: ≥10MΩ.cm@25 ℃；

2．出水量：超纯水不低于40.0L/Hour；
3．全自动连续自来水进水；水压0.1-0.4Mpa，水温5-40℃；
4.开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO自动冲洗等功能；

5．带有水质在线监测系统。
	台
	1

	11
	不间断电源（UPS） 
	220V输出\不小于20kVA，续航>3小时。
	台
	1

	12
	电脑
	品牌机，需满足：I7CPU，内存16G;256G固态硬盘，1T SATA硬盘；显示器23寸以上；带DVD刻录机。
	台
	1

	13
	打印机
	黑白网络激光打印机：

打印速度（黑白）大于33页/分钟； 1200×1200dpi分辨率；网络端口；USB移动存储接口。


	台
	1

	14
	移液器
	1. 可调量程0.5-10 ul；

不准确度：0.5ul +/-0.04ul

          1ul +/-0.025ul

          5ul +/-0.075ul

          10ul +/-0.1ul；

不精确度：0.5ul +/-5.0%

          1ul +/-1.8%

          5ul +/-0.8%

          10ul +/-0.4%。
	支
	2

	
	
	2. 可调量程10-100ul；

不准确度：10ul +/-0.3ul

          50ul +/-0.5ul

          100ul +/-0.8ul；

不精确度：10ul +/-1.0%

          50ul +/-0.3%

          100ul +/-0.2%。
	支
	2

	
	
	3. 可调量程20-200 ul；

不准确度：20ul +/-0.5ul

          100ul +/-1.0ul

          200ul +/-1.2ul；

不精确度：20ul +/-0.7%

          100ul +/-0.3%

          200ul +/-0.2%。
	支
	2

	
	
	4. 可调量程100-1000 ul；

不准确度：100ul +/-3ul

          500ul +/-5ul

          1000ul +/-6ul；

不精确度：100ul +/-0.6%

          500ul +/-0.2%

          1000ul +/-0.2%。
	支
	2

	合计
	
	
	
	


附件2       

实验室设计及技术要求

一、总体设计要求

（一）符合国家及有关部门规范

（二）实验室的设计、设备选择、装饰材料和施工要满足现代化的使用要求和确保生物安全。

（三）低噪音、高洁净、新风量充足、有舒适宁静的环境。

洁净度100000级；温度18—27℃可调；噪音：≤60dBA;  静压差：与相邻级别房间≥5Pa；与非洁净区≥5Pa；尘埃粒子：0.5um≤3530000粒/立方，5.0um≤29300粒/立方。
（四）具有升级更换的灵活性和安全性。

（五）要求根据系统给定的布点和运行的情况及平面图纸，设计既符合规范又能满足系统，实际需要的系统设计方案和施工方案。设计方案中须包括方案设计图。

二、实验室装修及设施要求

（一）分区及面积要求

原则上应设置四个独立工作区域，包括：一区：试剂准备区。二区：样本制备区。三区：扩增检测区。四区：分析报告区。总使用面积应大于70平方米，房间高度（除去夹层）3.4-4米，建成实验室后净高2.4-2.6米，技术夹层1-1.4米。

（二）空气净化系统要求

1.送、回、排风净化空调系统。空气净化系统净化机组、排风机组及变频空调内机均在吊顶内，空调外机设置墙外。

2.送入实验室的空气需经过初、中、高效三级过滤，实验室排出的空气须经过高效过滤器过滤。

3.送排风气流需从洁净区流向污染区，确保实验室人员的安全。

4.空调及净化系统均需为独立系统，以免实验室之间交叉感染。实验室送排风系统需设置定风量和变风量阀。

5.空气压力指标达到实验室标准要求。

6.实验室气流、人流、物流均为单向流向。

7.送风口风速：≥0.35m/s，温度18-27℃可调，总噪声≤60db，有辅助加热功能。

（三）结构装修要求

1.采用50mm厚手工岩棉夹心净化彩钢板，钢板每面厚度0.5mm。隔断玻璃厚度为5-10mm。墙面与地面、顶面、墙面的所有转角均需为R50圆角。实验室形成无缝、平滑、不积尘、防潮、抗菌的表面和内壳。

2.缓冲间和主实验室之间的门需互锁，互锁门还配置有应急开关。实验室门需安装液压闭门器，门能自动关闭。

3.地面耐酸、耐碱、耐盐、耐腐蚀、耐磨等。

4.应配备应急洗眼器。

5.传递窗需双门联锁并带紫外线杀菌灯。

6.水槽和下水软管都为耐酸碱的PP材料，水龙头为感应水龙头。

7.工作照度：≥300LUX。

（四）自动化控制及电器要求

1.设一部多功能微电脑总控制仪作为实验室的总控制柜，显示温度、湿度、压力的运作，照明、紫外线消毒、送风、排风均由微电脑箱控制。各种指标均可事先设定。

2.实验室内均需安装紫外线杀菌器具，每个区域配备紫外线消毒车。

3.实验室送排风机均需变频调速控制。

4.实验室内外应设置通信系统（电话、传真机）、网络线路。

5.照明灯具采用双管洁净荧光灯，便于清洗，不积尘。

（五）实验室台柜

1.实验台面为耐酸碱的理化实芯板，滑道为优质材料、钢木结构，并在台面下面有抽屉和柜子并能承重仪器设备。

2.更鞋柜、更衣柜为不锈钢制品。

第七章  投标文件构成、要求及格式
特别声明:

1、投标人必须按照招标文件的规定提交所要求提交的的投标文件正本1份、副本 6 份，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。
2、投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中，其中原件装订在正本中，复印件装订在副本中。投标人提交的文件材料均不予退还。
3、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检的资格文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。
4、如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。
5、投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章。
6、投标人应编制投标文件目录。按照《投标文件构成、要求及格式》所要求提交的商务部分、技术部分、作为评分依据的其他文件材料的具体排列顺序相对应地编制投标文件目录，既便于投标人自己进行审核，又便于评标委员会评审时能够快速、准确的查阅。
7、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

第一部分  商务部分

投标人应提交的商务文件清单：

	序号
	商务文件名称及要求
	是否已按要求提交
	文件

页码

	1
	投标函（按格式一提交）
	
	

	2
	开标一览表（按格式二提交）
	
	

	3
	投标人基本情况（按格式三提交）
	
	

	4
	投标人的资格声明（按格式四提交，正本原件，副本复印件）
	
	

	5
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（原件及复印件加盖公章）
	
	

	6
	法定代表人身份证（复印件）
	
	

	7
	法定代表人授权书（按格式五提交，正本原件，副本复印件，加盖投标人公章和/或有效签署）
	
	

	8
	法定代表人的授权代理人身份证（复印件，携带原件参加投标以备审查）
	
	

	9
	具备医疗器械三证（营业执照、生产（或经营）许可证、产品注册证）
	
	

	10
	售后服务承诺书（按格式六提交）
	
	

	11
	供应商如为代理商，须提供制造商合法代表出具的针对本项目的制造商授权书或代理证书（按格式七提交）
	
	

	12
	生产经营

状态承诺书
	处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
	由法定代表人签字或盖公章的承诺书
	
	

	
	履约历史

承诺书
	最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及严重工程质量问题。
	由法定代表人签字或盖公章的承诺书
	
	

	
	法律法规

禁止投标

承诺书
	不属于任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）。
	由法定代表人签字或盖公章的承诺书
	
	

	13
	投标文件要求提交的其他商务文件材料
	
	

	14
	投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他商务文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料。
	
	


要求：
1、投标人必须按照商务文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的商务文件，投标人也应按招标文件的要求提交。
2、投标人在投标前应自行检查要求提交的商务文件是否已完整提交和签章，若有缺失、无效或者不符合招标文件规定，将导致其投标被拒绝。
3、投标人应按本格式编制商务文件目录，并编排在商务部分首页。

格式一、投标函
中经国际招标集团有限公司：

根据你方  （项目名称） 项目的编号为     招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》第8条“投标文件构成”要求的全部文件正本1份、副本6份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）     元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：合同订立后  天。
3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。
4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。
5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。
7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。
8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。
9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
11.本投标自开标之时起90天内有效。
12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动，并予以公告：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其他投标人、招标机构或者招标单位人员或者其他有关人员恶意串通的；
（4）向评标委员会成员、招标机构或者招标单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）被评定中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；
（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；
（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
投标人印刷体名称（加盖公章）：                      

投标人代表印刷体姓名（手书签名）：                  
地址：                                       

电话、传真或电传：                           

邮政编码：                                   

日期：         年    月   日
请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

格式二、开标一览表 
项目名称：
投标人名称（加盖投标人公章）：                                                                201  年  月   日

	项目名称
	投标单位名称
	试剂单价
	单价
	投标总价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	第一包总价：
	
	

	
	
	
	
	第二包总价：
	
	

	
	
	
	单套价格汇总
	
	
	


投标要求：
1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与投标文件同时递交。
2、如果给予价格折扣，必须在“开标一览表”中填报，否则，不作为评标依据。
3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

4、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

    5、开标一览表一式一份。

    6、投标单价及总价的报价方式为货物送交合同指定的最终交货地点，含安装费等在内的综合价。

    7、投标总价应包括如果授予合同将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其他税。

    8、此表应按“投标人须知”的规定密封标记。

开标一览表（附表）

投标人名称：      招标编号：       包号：               报价币种：人民币

	序号
	货物名称
	型号规格
	品牌
	制造厂
	国别
	数量（台/套）
	单价（元）
	投标总价（元）
	投标保证金
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	投标人（公章）：                  法定代表人或法人授权代表（签字）：       日期：  年 月 日

投标总价（大、小写）：



	备注：1、写明投标保证金的形式及具体金额；

      2、各投标厂家必须对总数量及总报价进行合计，以满足唱标需要；

      3、需将每个品目一套的单价列出。




格式三、投标人基本情况（加盖投标人公章和/或有效签署）
文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、技术力量等。
图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。
格式四、投标人的资格声明
致中经国际招标集团有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》你公司发布的《 招标单位名称+项目名称 招标文件》（     号）的规定，我公司郑重声明如下：
1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我公司具有履行本项目招标合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我公司在参与本次政府招标活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
6、我公司在参与本次政府招标活动时未受到任何地方政府招标部门作出的暂停参加政府招标活动的处罚。
我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目招标人所造成的损失。
我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人名称全称：
投标人单位公章：
法定代表人或授权代理人签字：
时间：二○一  年  月  日
格式五、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）
本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权___（被授权人单位名称）__的___(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就长春市政府招标___（招标单位名称+货物名称）___项目（招标编号   ）的投标以及合同的招标、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同招标和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。
本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。
投标人印刷体名称（加盖公章）：
地址：
    授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：
被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：
请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。
格式六、售后服务承诺书
投标人应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后人员情况（特别是售后服务技术人员简历介绍），并填写下表：

	厂商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	代理商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	售后服务技术人员简历：

姓名、性别、年龄、身份证号、学历、毕业院校、专业，联系电话，从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历。




投标人（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：      年    月   日

注：本章条款与技术总则和技术规格书中的相关条款同时执行。

格式七、厂家授权书或代理证书

格式八、（生产经营状态、履约历史、法律法规禁止投标）承诺书

格式九  具备医疗器械三证（营业执照、生产（或经营）许可证、产品注册证）

第二部分  技术文件
投标人应提交的技术文件清单：

	序号
	技术文件名称及要求
	是否已按要求提交
	文件

页码

	1
	投标报价明细表
	
	

	2
	招标文件要求提交的其他技术文件材料
	
	

	3
	投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他技术文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料。
	
	


投标要求：

1、投标人必须按照技术文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的技术文件，投标人也应按招标文件的要求提交。
2、投标人在投标前应自行检查要求提交的技术文件是否已完整提交和签章，若有缺失、无效或者不符合招标文件规定，将导致其投标被拒绝。
3、投标人应按本格式编制技术文件目录，并编排在技术文件部分首页。
4、与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。如果提供价格折扣应明确标明。
5、所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。
6、没有填报功能配置和技术参数偏离情况的，均视为完全符合招标文件要求，在中标后按照无偏离订立招标合同。

（一）报价明细表

项目名称：
项目编号：
                                                            单位：元人民币
	序号
	项目名称
	详细配置
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计大写（人民币）：
	￥：


投标人： （盖章）       法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）     

日 期：
（二）随机软件、备品备件、专用工具、易损件清单

项目名称：

项目编号：

	序 号
	名  称
	产地/厂家
	型号规格
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


（表格可自行扩充）

投标人（盖章）：         
法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：                  
日期

附件一：投标人情况表                    

投 标 人 情 况 表

	单位名称
	
	电 话
	
	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务

	地    址
	
	传 真
	
	企业性质
	
	授权代表
	
	职务

	单位简历

及机构
	
	单位优势

及特长
	

	单位概况
	职工总数
	工程人员                 平均技术等级
	上一年主要经济指标
	指标名称
	
	实际完成
	

	
	
	工程技术人员     

其中：高级工程师 
	
	总产值
	万元
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元
	
	实现利润
	万元
	
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	主要产品
	

	
	固定资产
	原值    万元

净值    万元
	资金性质
	生产性
	万元
	
	
	

	
	
	
	
	非生产性
	万元
	
	
	


注：本附件填写：如生产厂家则填写生产厂家的单位情况，如是经营商则填写经营商的单位情况
投标人： （盖章）                                法定代表人：（盖章或签字）                 日    期：
附件二：售后服务网点情况表
售后服务网点情况表

项目名称：

	服务机构名称
	
	负责人
	

	机构地点
	
	联系电话
	

	技术人员姓名
	岗位
	职称
	经验描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	网点基础设备及车辆情况
	

	售后服务机构资质
	（如有，须提供有相关证书复印件）


注：1、非投标单位作为服务机构另外还必须提供制造商与该服务机构对本产品服务承诺的联合声明书或厂家对该服务机构的任命文件及售后服务机构工商营业执照。

投标人：（盖章）                                 法定代表人（盖章或签字）：                     日   期：

附件三：优惠条件
优惠条件
	优惠内容：




投标人： （盖章）

法定代表人：（盖章或签字）                 

日    期
第八章  附件
附件一：
投标文件包装袋封面标贴格式
	投标文件
（封口处加盖投标人公章）
密封内容：投标文件正本 1份、副本  份
投 标 人：                                           

项目名称：                                             

项目编号：                                              

投标人地址：                                            
邮政编码：                  联系电话：                

        在201 年 月 日下午  ：  -  ：  时之间准时递交且不得启封


	


附件二：
开标一览表包装袋封面标贴格式
	开标一览表
（封口处加盖投标人公章）
密封内容：开标一览表 1份
投 标 人：                                           

项目名称：                                             

项目编号：                                              

投标人地址：                                            
邮政编码：                  联系电话：                

        在201 年 月 日下午  ：  -  ：  时之间准时递交且不得启封


	


  注意事项：
1、《开标一览表》单独封装。
2、《开标一览表》和投标文件正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖投标人公章。
提请投标供应商特别注意：请投标供应商将全部投标文件按顺序标明页数，并请注意不要把与本项目无关的资料编入招标文件。

9
4

