
《吉林省保健用品批准证书》

申报指南

申报依据：《吉林省保健用品管理条例》

受理范围：吉林省行政区域内从事保健用品生产的单位

申报程序：

保健用品生产企业现场核查

1、符合《吉林省保健用品生产企业卫生规范》要求的企业，可以向省卫生计生委行政审批办申请生产现场核查。

2、省卫生计生委行政审批办在受理申请后15日内，组织省级卫生监督机构专业人员会同生产企业所在地市（州）级（含省直管市县）卫生监督机构专业人员进行现场核查。

3、现场核查时，申请企业应根据产品类别提供核查资料，包括（1）厂区平面图、生产车间平面图（2）生产工艺流程简图（3）生产设备清单及检验设备清单（委托检验提供委托检验协议）（4）生产环境及生产用水检测报告（5）其他所需资料。

4、对通过核查的生产企业出具现场核查意见。

二、保健用品检验

1、保健用品生产企业自主选择具有资质认定的检测机构进行产品检测。

2、申报的保健用品需要提供同一批次产品的安全评价报告、保健功能评价报告、卫生学评价报告及其他必要的检测报告。

三、保健用品批准证书的受理

申报保健用品批准证书时，申报单位应提交以下资料（资料一式6份，其中原件1份，复印件5份。A4纸打印，加盖公章，装订成册）：

1、《吉林省保健用品批准证书》申请表；

2、《企业法人营业执照》；

3、生产企业现场核查意见（附现场核查资料）；

4、产品配方或者结构图；

5、产品生产工艺简述、简图或者制造原理；

6、产品研制报告；

7、产品卫生质量标准（企业标准）；

8、产品安全性评价报告；

9、产品保健功能评价报告；

10、产品卫生学评价报告;

11、产品标签、说明书以及设计包装样稿；

12、产品样品（三件）;

13、其他材料（有助于评审的资料）。

四、保健用品评审及批准

1、省卫生计生委行政审批办定期组织专家召开保健用品评审会，对申报的保健用品进行技术审查，出具评审报告。

2、对通过评审的产品发放《吉林省保健用品批准证书》；未通过评审的，将评审意见书面告知申报单位。

五、注意事项

1、所有材料均需用A4纸宋体四号字打印，并加盖申报单位的公章，按规定顺序排列，装订成册，并在每项的第一页作一标签，注明资料的编号。

2、省卫生计生委行政审批办受理电话：0431-82752867


